大禹节水集团公司

球 墨 铸 铁 管 采 购

竞争性谈判

文

件

大禹节水集团公司

二O一六年七月

# 第一章  竞标人须知

| 编 号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：大禹节水集团股份有限公司 地 址：甘肃省酒泉市解放路290号 联系人：杨林文、马斌 电 话：0937-2689096 13893755113 18893573192 |
| 2 | 项目名称 | 球墨铸铁管采购 |
| 3 | 资金来源 | 自有资金 |
| 4 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 5 | 竞标范围 | 工程材料 |
| 6 | 供货日期 | 按招标方发货通知单时间供货。 |
| 7 | 质量要求 | 符合质量技术条款，合格 |
| 8 | 竞标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质条件：生产制造厂家，具有独立法人资格，取得生产资格且通过国家ISO质量管理体系认证的生产企业； （2）财务状况：近三年各项盈利指标均上升，且现金流指标均为正现金流，流动资金充裕； （3）供货能力：有充裕的库存以及齐全的规格型号； （4）信誉情况：近三年内无产品质量重大事故，无公开被投诉，无违法，无违纪行为； （5）其他要求：参加投标的企业或代理商，请携带法人授权委托书、代理授权书、委托代理人身份证、企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、特殊行业生产许可批件、ISO质量管理体系认证等相关证件复印件，复印件加盖公章。 |
| 9 | 是否接受联合体竞标 | 不接受 |
| 10 | 竞标预备会 | 不召开 |
| 11 | 竞标人提出问题的截止时间 | 投标截止日前1天 |
| 12 | 竞标人书面澄清的时间 | 投标截止前1天 |
| 13 | 分转、偏离 | 不允许 |
| 14 | 竞标截止时间 | 2016年7月18日上午9时00分 |
| 15 | 竞标人确认收到竞标文件澄清的时间 | 投标截止前1天 |
| 16 | 竞标人确认收到竞标文件修改的时间 | 投标截止前1天 |
| 17 | 竞标有效期 | 开标之日起3日内 |
| 18 | 竞标保证金 | 无 |
| 19 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年 |
| 20 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年 |
| 21 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年 |
| 22 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 23 | 签字或盖章要求 | 按竞标文件规定格式要求 |
| 24 | 竞标文件份数 | 正本1份,副本1份。（单独密封电子版投标文件1套，其中报价部分必须为excel格式，格式必须按照招标方的格式要求进行填报 ） |
| 25 | 封套上写明 | （1）竞标书封套加盖公司公章密封，在2016年7月18日上午9：00分（规定的开标时间）前不准启封； （2）竞标人的名称和地址。 |
| 26 | 递交竞标文件地点 | 甘肃省酒泉市解放路290号办公楼四楼供应部 |
| 27 | 是否退还竞标文件 | 否 |
| 28 | 竞标时间和地点 | 开标时间：2016年07月18日上午9时00分 开标地点: 甘肃省酒泉市解放路290号办公楼四楼会议室 |
| 29 | 竞标委员会的组建 | 评标委员会构成: 奇数人 |
| 30 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |

第二章   竞标要求

一、评标依据

1.《中华人民共和国招标投标法》和财政部第18号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规。

2.《竞标文件》是评标工作的首要依据。

二、评标委员会的组成

1. 评标委员会由公司审计监督部门的监督下依法组建。具体由采购人及公司审计监察部门的监督下从公司物资需求使用部门、质检部门、法务部门、财务部门等有关技术、经济等方面的专业人员以及采购人代表的奇数组成，对投标文件和符合性检查以及评议、表决。

2. 评标委员会与投标人有直接利害关系的应实行主动回避原则或制度。

三、评标原则

1. 评标按照公平、公正、科学择优选取和严格保密的原则；

2. 坚持质量好、信誉好、价格合理、质保承诺、性能稳定、供货及时、库存充足、售后快捷的原则；

3. 同等质量、性价比最优、最低价中标；

4. 评标中遇到特殊问题由评标委员会处理；

5. 本次招标采用评定分离的招标原则，最终报招标人定标。

四、不予受理的竞标文件

1. 逾期送达的或者未送达指定开标地点的；

2. 未按照招标文件要求进行密封的；

3. 投标单位法定代表人或者授权代理人未参加开标会议的。

五、废标的界定

投标文件（包括投标人提交的电子文档）有下列情况之一的，由评委会初审后按照废标处理。

1.投标文件未加盖单位公章的，无法定代表人或授权代理人签字的；

2.未按照规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3.一个投标人递交两份以上或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一个报价项目有两个以上报价的，且未声明哪一个有效的；

4.未按照招标文件要求提交投标保证金的；

5.载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；

6.明显不符合技术规范、技术要求的；

7.附带有招标人不能接受的条件的；

8.经资格审查不合格的投标人的投标文件；

9. 在评标过程中，如果评标委员会发现投标供应商以其他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标作废标处理。

六、评标方法：本次评标采用合理低价法。

第二章   质量技术条款

为保证产品质量，现将球墨铸铁管主要质量技术参数说明如下：

一 、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件及期限：

1、产品执行 GB/T 13295-2013 K8级标准，标长6米，内衬水泥外管体喷锌后热涂沥青，T型接口；

2、提供每批次球墨铸铁管合格证、产品检验报告原件；

3、球墨铸铁管检验中出现数量、质量异议，在接到通知后，中标方立即派人解决处理，经复检属于中标方责任的，由此造成的所有损失由中标方承担。

第四章  投标文件格式

一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：    职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

二、法人授权委托书

（招标人）     ：

（招标代理机构）  ：

（投标人全称） 法定代表人        授权（被委托人姓名、职务）为全权代表，参加你们组织的     （项目名称）    招标采购活动，并代表我单位签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

被授权代表姓名：（打印）

职务：（打印）

详细通讯地址：（打印）

固定电话：（打印）

移动电话：（打印）

邮政编码：（打印）

投标单位全称：（打印）       （公章）

法人代表签字：（手写）

被委托人签字：（手写）

年   月   日

四、投标保证金

投标人投标保证金缴纳单据复印件粘贴此处。

三、投标货物报价及付款方式

1.投标货物报价表按照球墨铸铁管招标表格进行填写。

| 编号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元/吨） | 金额（元） | 米重 | 米价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球墨铸铁管 | DN700 K8级 | 米 | 8000 |  |  |  |  |  |

2. 表中价格均为含税（17%增值税专用发票）含运费价格，系人民币报价，并在整个招标过程中不得变动。若不填写内容，则招标人认为投标人已免除该项费用。

2. 以招标方提供的采购招标报价表为准。

3. 投标人必须提供与投标标书一致的电子版的报价单。且报价单为WORD/EXCEL,可以编辑的，不能只是扫描件！投标文件报价单格式必须和招标文件的材料清单报价格式保持一致

4、付款方式：预付款30%，供货完毕开具17%增值税专用发票挂账后，15个工作日承兑支付60%货款，10%质保金满一年无质量问题后付清。

投标人全称：                            （公章）

法人或授权代表：

年   月   日

四、投标货物情况报告

投标项目名称：                                标书编号：

| 货物名称 | 球墨铸铁管 | 型号规格 | DN700 K8级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标书编号 |  | 数 量 | 8000米 |
| 质量情况 |  |  |  |
| 技术指标 |  |  |  |
| 主要特点 |  |  |  |
| 包装运输特点 |  |  |  |
| 运输方法 |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  |

投标人全称：                            （公章）

法人或授权代表：

年   月   日

注：根据物资分类，可多页填写。

- 五、投标货物近期的出厂检验报告、

市级/省级/国家级检验报告

1.附近期(近3个月内的)出厂的质检报告；

2.附市级/省级/国家级检验报告（一年内/有效期内的报告）

- 承诺书

- 1. 售后服务承诺书（厂家）

- ★备注：售后服务承诺书中应包括：

- 单位简介；2、售后服务承诺； 3、质保期内、外的保修方式和情况；4、就近售后服务网点及近期业绩主要用户名单（包括单位名称、产品名称、规格型号、联系人、联系电话等）；5、售后服务响应时间及到达用户维修现场时间；6、售后服务保障组织力量等各投标人认为还需补充的内容；等等。

投标单位(加盖公章)：_________________

法人代表或授权投标代表签字：___________

年     月     日

- 七、投标单位资格文件

（按照下列顺序装订，并且要加盖单位公章）

1、投标单位详细简介

2、营业执照副本（复印件）

3、法人单位出具的法定代表人身份证明（原件）

4、法定代表人授权委托书（原件、法人必须签字）

5、委托代理人身份证（复印件加盖投标人公章）

6、质量检测报告（复印件）

7、ISO9001:2000质量管理体系认证（复印件）

8、投标人认为可以提交的其它资格文件

合同模板

甲方：                                                                      合同编号：

乙方：                                                                      签订地点：酒泉市肃州区

- 甲、乙双方根据国家有关法律法规，经过平等协商，就乙方在合约期内为甲方供应产品，达成如下协议：

一、产品名称、规格/型号、等级/牌号、单位、数量、金额：                      签订时间：     年  月  日

| 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 总金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球磨铸铁管 | DN700 K8级 | 米 | 8000 |  |  | 含税含运费，每支管配胶圈一个（以实际交货量为准） |
| 合计人民币金额（大写）： （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |

- 二 、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件及期限：产品执行 GB/T 13295-2013 K8级标准，标长6米，内衬水泥外管体喷锌后热涂沥青，T型接口。如因产品质量、交货延误等问题给需方造成的经济损失，由乙方负责赔偿，质保期1年。

- 三、交（提）货地点、方式：由乙方负责运输至需方指定地点（甘肃省酒泉市肃州区金佛寺上河清附近甲方工地，收货人：毛伟峰），卸车费、二次转运费及相关费用由甲方承担。

- 四、合理损耗及计算方法：无；

- 五、验收标准、方法及提出异议期限：按理论重量计算并验收，数量及外观质量异议五个工作日内、内在质量异议以检验结果为准；

- 七、结算方式及期限：分批发货和结算。合同签订后五日内，甲方支付合同总金额30%的货款，第一批交货期为甲方通知乙方后，五天内送到甲方项目指定地；后续每批货到时间不能超过七天，总供货周期为15天。待项目所需材料供应完毕，以实际供货数量确认并进行结算，乙方开具17%的增值税专用发票至酒泉市肃州区解放路290号，甲方收到发票后即以银行承兑方式支付乙方剩余60%货款，10%质保金一年后，管道无质量问题付清。

- 八、违约责任：以合同法为准。

- 九、解决合同纠纷的方式：双方在合同履行过程中就合同事项发生争议，应协商解决；协商不成的，依法向合同签订地法院起诉。

- 十、其他的约定事项：本合同一式肆份，自双方签字盖章后生效，传真件同样有效。

- 十一、合同期限：款货两清，本合同自动失效。

十二、本合同未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决，并可另行签订补充合同，本合同的补充合同及合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

| 甲方（盖章） |  | 乙方(盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人签字 |  | 法定代表人签字 |  |
| 委托代理人签字 |  | 委托代理人签字 |  |
| 地 址 |  | 地 址 |  |
| 电 话 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 传 真 |  |
| 开户银行账号 |  | 开户银行账号 |  |